## BR18, bilag 2, Tabel 6
BR 18, bilag 2, tabel 6 Bygningsdele til beregning af klimapåvirkning 10.03.2025, version 5 Denne tabel indeholder de bygningsdele der skal medtages i beregningen. Derudover indeholder tabellen vejledende eksempler på dele som ikke skal medtages, markeret med et "Nej". Ændringer siden version 1: Tilføjet en indledning om at tabellen indeholder dele, som ikke skal medtages. Ændringer siden version 2: Specificeret at Rør til sprinkling ikke skal medtages. Ændringer siden version 3: Tilføjelse af hovedgruppe og undergruppe. Ændringer siden version 4: Præciseringer og ændringer af detaljeringsniveau for en række bygningsdele.
Krav | Krav | Krav | Vejledning | Vejledning | Krav | Vejledning | Vejledning
Kategori | Type | Bygningsdel | Eksempler | Med | Detaljeringsniveau | Bygningsdel (Hovedgruppe) | Bygningsdel (Undergruppe)
Bygningsbasis
Bygningsbasis | Terræn | Forberedt grund | Terrænregulering, muldafrømning | Nej
Bygningsbasis | Terræn | Byggegrube inkl. afstivning | Fx byggegrube | Nej
Bygningsbasis | Terræn | Indfatningsvægge | Fx spunselementer | Ja | Kun permanente indfatningsvægge til selve bygningen. Ikke indfatningsvægge i terræn eller som inddæmning af land. | Fundamenter | Spuns
Bygningsbasis | Terræn | Indfatningsvægge | Fx spunselementer | Ja | Kun permanente indfatningsvægge til selve bygningen. Ikke indfatningsvægge i terræn eller som inddæmning af land. | Fundamenter | Sekantvæg
Bygningsbasis | Terræn | Byggeplads | Fx, byggepladshegn, køreplader, stillads, skurvogne etc. | Nej
Bygningsbasis | Fundamenter | Liniefundamenter, punktfundamenter, pælefundamenter mm. | - | Ja | Alle materialer indtil afsluttet overflade, eksklusiv afretningslag og sandpude. Fundamenter for konstruktioner, der indgår i arealdefinitionen, medregnes. | Fundamenter | Fundamenter
Bygningsbasis | Fundamenter | Maskinfundamenter | - | Ja | Alle materialer indtil afsluttet overflade, eksklusiv afretningslag og sandpude. Fundamenter for konstruktioner, der indgår i arealdefinitionen, skal medregnes. | Fundamenter | Fundamenter
Bygningsbasis | Fundamenter | Fundamenter i terræn | Fx fundamenter til fritstående bygningsdele, fx siloer, lysmaster, støttemure | Nej
Bygningsbasis | Bygning | Terrændæk og bundplade | - | Ja | Alle materialer, eksklusiv afretningslag og sandpude. | Terrændæk: Terrændæk Bundplade: Fundamenter | Terrændæk: Terrændæk Bundplade: Fundamenter
Bygningsbasis | Bygningsbasis bygning, øvrige | Kanaler under terrændæk | - | Ja | Medtages såfremt de tjener et formål der har betydning for opretholdelse af bygningens drift / den andel af systemet der ligger under terrændæk. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
Bygningsbasis | Bygningsbasis bygning, øvrige | Gruber og sumpe | - | Ja |  | Gruber: Fundamenter Sumpe: terrændæk | Gruber: Fundamenter Sumpe: terrændæk
Primære bygningsdele
Primære bygningsdele | Terræn | Hegnsmure | Fx en massiv lodret adskillelse i terræn | Nej
Primære bygningsdele | Terræn | Støttemure | Fx en støttemur med jordtryk | Nej
Primære bygningsdele | Terræn | Teknikgange i terræn inkl. rørbroer og tunneler | - | Nej
Primære bygningsdele | Terræn | Fodgængerbroer, viadukter m.m. | Fx færdige viadukt elementer | Nej
Primære bygningsdele | Terræn | Trapper og ramper i terræn | Fx udvendig støbt kørestolsrampe | Ja | Trapper, ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen. | Trapper og ramper
Primære bygningsdele | Ydervægge | Vægelementer | Fx sandwichbetonelementer | Ja |  | Ydervægge | Ydervægge
Primære bygningsdele | Ydervægge | Pladsstøbte vægge | - | Ja |  | Ydervægge | Ydervægge
Primære bygningsdele | Ydervægge | Opmurede vægge | Fx opmurede teglvægge med isolering (hulmur) | Ja |  | Ydervægge | Ydervægge
Primære bygningsdele | Ydervægge | Skeletkonstruerede vægge | Fx lette skeletkonstruktioner og interrimslukning | Ja |  | Ydervægge | Ydervægge
Primære bygningsdele | Ydervægge | Skeletkonstruerede vægskørter | Fx lodret afsluttende nedhængte vægskørter | Ja |  | Ydervægge | Ydervægge
Primære bygningsdele | Ydervægge | Facadesystemer | Fx curtain walls | Ja |  | Vinduer, døre og glasfacader (der indeholder mere end 50% glasareal og er ikke bærende) | Glasfacader
Primære bygningsdele | Ydervægge | Isoleringsvægsystemer | Fx pudset isoleringssystemsvæg | Ja |  | Ydevægge | Ydervægge
Primære bygningsdele | Ydervægge | Lyskasser | Fx lyskasseelement | Ja |  | Ydevægge | Ydervægge
Primære bygningsdele | Indervægge | Vægelementer | Fx betonelementvægge og køle- og fryserums vægelementer | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Primære bygningsdele | Indervægge | Pladsstøbte vægge | - | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Primære bygningsdele | Indervægge | Opmurede vægge | Fx opmurede teglvægge | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Primære bygningsdele | Indervægge | Skeletkonstruerede vægge | Fx gipsvægge og interrimslukning | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Primære bygningsdele | Indervægge | Skeletkonstruerede vægskørter | Fx lodret afsluttende nedhængte vægskørter | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Primære bygningsdele | Indervægge | Glasvægssystemer | Fx glasvægge | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Primære bygningsdele | Dæk | Dækelementer | Fx beton lyddæk, stål trapezplader | Ja |  | Dæk | Etagedæk
Primære bygningsdele | Dæk | Dækelementer | Fx beton lyddæk, stål trapezplader | Ja |  | Tage | Tagdæk
Primære bygningsdele | Dæk | Pladsstøbte dæk | - | Ja |  | Dæk | Etagedæk
Primære bygningsdele | Dæk | Pladsstøbte dæk | - | Ja |  | Tage | Tagdæk
Primære bygningsdele | Dæk | Skeletkonstruerede dæk | Fx systemgodkendte lette etagedæk | Ja |  | Dæk | Etagedæk
Primære bygningsdele | Dæk | Skeletkonstruerede dæk | Fx systemgodkendte lette etagedæk | Ja |  | Tage | Tagdæk
Primære bygningsdele | Dæk | Afretningslag | Afretningslag oven på råbeton, fx anhydrit eller traditionelt mørtel. | Ja |  | Dæk | Gulv
Primære bygningsdele | Dæk | Øvrige dæk | Fx ristedæk, komposit | Ja |  | Dæk | Etagedæk
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Elementtrapper | Fx fabriksstøbt elementtrappe | Ja | Trapper, ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen. | Trapper og ramper | Trapper
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Pladsstøbte trapper | Fx insitustøbt trappe | Ja | Trapper, ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen. | Trapper og ramper | Trapper
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Sammensatte trapper | Fx Sammensatte ståltrapper, trætrapper mv. | Ja | Trapper, ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen. | Trapper og ramper | Trapper
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Element ramper | - | Ja | Trapper, ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen. | Trapper og ramper | Ramper
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Pladsstøbte ramper | - | Ja | Trapper, ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen. | Trapper og ramper | Ramper
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Sammensatte ramper | Fx en sammensat trætrappe | Ja | Trapper, ramper og lignende medregnes hvis de indgår som adgangsvej til bygningen og er omfattet af arealdefinitionen. | Trapper og ramper | Ramper
Primære bygningsdele | Trapper og ramper | Faste stiger, lejdere og trin | Fx enkelt trin | Nej
Primære bygningsdele | Bærende bjælker og søjler | Bjælker | - | Ja |  | Søjler og bjælker | Bjælker
Primære bygningsdele | Bærende bjælker og søjler | Søjler | - | Ja |  | Søjler og bjælker | Søjler
Primære bygningsdele | Altaner og altangange | Elementaltaner og altangange | Fx fabriksstøbt betonaltan | Ja |  | Altaner og altangange | Altaner og altangange
Primære bygningsdele | Altaner og altangange | Pladsstøbte altaner og altangange | - | Ja |  | Altaner og altangange | Altaner og altangange
Primære bygningsdele | Altaner og altangange | Sammensatte altaner, altangange | Fx sammensatte stålaltaner | Ja |  | Altaner og altangange | Altaner og altangange
Primære bygningsdele | Tage | Spærtage | Fx pladskonstruerede tage, bjælkelagsspær | Ja |  | Tage | Tage
Primære bygningsdele | Tage | Tagkassetter | Fx isolerede tagkassetteelementer | Ja |  | Tage | Tage
Primære bygningsdele | Tage | Varme tage |  | Ja | Skal betragtes som den afsluttende tagisolering + membran oven på en bærende dæk/bygningsdel. | Tage | Tage
Primære bygningsdele | Tage | Glastagssystemer | Fx rytterlyssystemer | Ja | Ramme, karm, fyldning og glas | Vinduer, døre og glasfacader | Vinduer
Primære bygningsdele | Tage | Mobile tage | Fx skydebare/motoriserede tage | Ja |  | Tage | Tage
Primære bygningsdele | Tage | Baldakiner og overdækninger | Fx udkragende tagoverdækning | Ja |  | Tage | Tage
Primære bygningsdele | Tage | Øvrige tagværker | Fx. ETFE-luftpuder | Ja |  | Tage | Tage
Kompletterende bygningsdele
Kompletterende bygningsdele | Terræn | Hegn, afskærmninger | Fx gitterhegn, opstamning, pergola, stationære pullerter (se evt. "Mekaniske pullerter") | Nej
Kompletterende bygningsdele | Terræn | Trapper og ramper | Fx værn og balustre | Ja | Kun relateret til den del af trappe og ramper, som indgår i arealdefinition. Håndlister medtages ikke. | Trapper og ramper | Trapper
Kompletterende bygningsdele | Terræn | Trapper og ramper | Fx værn og balustre | Ja | Kun relateret til den del af trappe og ramper, som indgår i arealdefinition. Håndlister medtages ikke. | Trapper og ramper | Ramper
Kompletterende bygningsdele | Terræn | Overgange | Fx sokkelaffugter, træderiste- og plader, gitterriste | Nej
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Døre | - | Ja |  | Vinduer, døre og glasfacader | Døre
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Vinduer | - | Ja |  | Vinduer, døre og glasfacader | Vinduer
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Døre, facadesystemer | Fx yderdøre til curtain walls | Ja |  | Vinduer, døre og glasfacader | Glasfacader
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Vinduesopluk, døropluk, facadesystemer | Fx opluk curtain walls | Nej | -
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Ruder, blændfelter og karmprofiler, facadesystemer | Fx blændpartier i curtain walls | Ja |  | Vinduer, døre og glasfacader | glasfacader
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Porte og karusseldøre | - | Ja |  | Vinduer, døre og glasfacader | Døre
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Ydervægge, afskærmninger | Fx solskærme, skodder, jalousier, gitre m.m. | Ja | Eksklusiv indvendige gardiner eller lignende | Ydervægge | Ydervægge
Kompletterende bygningsdele | Ydervægge | Øvrig ydervægs kompletteringer | Fx sålbænke, lydabsorbenter, gitre, inddækninger og fendere | Ja | - | Ydervægge | Ydervægge
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Døre | - | Ja |  | Vinduer, døre og glasfacader | Døre
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Vinduer, luger og lemme | - | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Døre, glasvægsystem | Fx indvendige glasdøre til glassystemvægge | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Vinduesopluk, glasvægsystemer | Fx opluk i indvendig glassystemvæg | Nej
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Ruder, blændfelter og karmprofiler,glasvægsystemer | Fx rude i indvendig glassystemvæg | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Indvendige porte og karruseldøre | - | Ja |  | Vinduer, døre og glasfacader | Døre
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Bevægelige indervægge | Fx mobilvægge og foldevægge | Ja | Kun fast installerede | Indervægge | Indervægge
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Indervægge, afskærmning | Fx indvendige solskærme, skodder, brand- og røgafskærmning, jalousier | Nej
Kompletterende bygningsdele | Indervægge | Øvrig indervægs kompletteringer | Fx lydabsorbenter, gitre, Indfatninger, fodpaneler, inddækninger og fendere | Ja | Kun lydabsorbenter og ophæng hertil | Indervægge | Indervægge
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Opbyggede gulve | Fx plankegulve på strøer, faldopbygget mørtellag med fliser | Ja | Gulvtype og strøer og evt. isolering | Terrændæk | Gulv
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Opbyggede gulve | Fx plankegulve på strøer, faldopbygget mørtellag med fliser | Ja | Gulvtype og strøer og evt. isolering | Dæk | Gulv
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Svømmende gulve | Fx parket | Ja |  | Terrændæk | Gulv
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Svømmende gulve | Fx parket | Ja |  | Dæk | Gulv
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Lemme, riste, måtterammer | Fx gulvrist | Nej
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Støbte gulve | Fx ved lokalt faldopbygning, | Ja |  | Terrændæk | Gulv
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Støbte gulve | Fx ved lokalt faldopbygning, | Ja |  | Dæk | Gulv
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Opbyggede belægninger | Fx installationsgulve | Ja |  | Terrændæk | Gulv
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Opbyggede belægninger | Fx installationsgulve | Ja |  | Dæk | Gulv
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Lydabsorbenter | Fx lydarbsorbenter monteret direkte på underside dæk | Ja |  | Dæk | Loft
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Lydabsorbenter | Fx lydarbsorbenter monteret direkte på underside dæk | Ja |  | Tage | Loft
Kompletterende bygningsdele | Dæk | Øvrige dækkompletteringer | - | Nej
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Gelændere, rækværker og håndlister udvendige | - | Ja | Håndlister medtages ikke | Trapper og ramper | Trapper
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Gelændere, rækværker og håndlister udvendige | - | Ja | Håndlister medtages ikke | Trapper og ramper | Ramper
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Gelændere, rækværker og håndlister indvendige | - | Ja | Håndlister medtages ikke. | Trapper og ramper | Trapper
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Gelændere, rækværker og håndlister indvendige | - | Ja | Håndlister medtages ikke. | Trapper og ramper | Ramper
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Riste, måtterammer | - | Nej
Kompletterende bygningsdele | Trapper og ramper | Øvrig trappekompletteringer | - | Nej
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige nedhængte lofter | Fx indvendige nedhængte demonterbare system gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Dæk | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige nedhængte lofter | Fx indvendige nedhængte demonterbare system gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Tage | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige nedhængte lofter | Fx udvendige nedhængte demonterbare systemlofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Dæk | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige nedhængte lofter | Fx udvendige nedhængte demonterbare systemlofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Tage | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige påbyggede lofter | Fx indvendige fastmonterede gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Dæk | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige påbyggede lofter | Fx indvendige fastmonterede gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Tage | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige påbyggede lofter | Fx udvendige fastmonterede gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Dæk | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige påbyggede lofter | Fx udvendige fastmonterede gipslofter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Tage | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige loftskørter | Fx indvendig lodret loftafslutning (soffit) | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Dæk | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Indvendige loftskørter | Fx indvendig lodret loftafslutning (soffit) | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Tage | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige loftskørter | Fx udvenidg lodret loftafslutning (soffit) | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Dæk | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Udvendige loftskørter | Fx udvenidg lodret loftafslutning (soffit) | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Tage | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Lydabsorbenter | Fx loftnedhængte lydarbsorbenter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Dæk | Loft
Kompletterende bygningsdele | Lofter | Lydabsorbenter | Fx loftnedhængte lydarbsorbenter | Ja | Materialer, inklusiv ophængssystem, men eksklusiv fastgørelse. | Tage | Loft
Kompletterende bygningsdele | Altaner | Rækværker, brystninger | - | Ja | Håndlister medtages ikke. | Altaner og altangange
Kompletterende bygningsdele | Tage | Kviste | Fx kvistelement | Ja | Som øvrige konstruktioner | Tage | Tage
Kompletterende bygningsdele | Tage | Ovenlys, røg- og taglemme | Fx røglem | Ja | Ovenlys skal med - røg og taglemme regnes med som omgivende flade / opbygninger. Motorer til opluk af ovenlys medregnes ikke. | Vinduer, døre og glasfacader | Vinduer
Kompletterende bygningsdele | Tage | Solskærme til ovenlys | Fx solafskærmning lameller | Ja | Ja, dog kun udvendige. | Tage | Tage
Kompletterende bygningsdele | Tage | Sikring | Fx snefang, faldsikring, rækværker, lynafledning, afskærmninger m.m. | Nej
Kompletterende bygningsdele | Tage | Brandkamserstatning | - | Ja | Indgår i den almindelige tagkonstruktion. | Tage | Tage
Kompletterende bygningsdele | Tage | Inddækninger | Fx på tagudhæng, vindskeder, sternbrædder | Ja |  | Tage | Tage
Kompletterende bygningsdele | Tage | Belægninger på færdige tagflader | Fx betonfliser som gangsti | Nej
Kompletterende bygningsdele | Tage | Tagrender og nedløbsrør | - | Ja |  | Tage | Tage
Overfladebygningsdele
Overfladebygningsdele | Udvendige vægge | Malerbehandlinger |  | Ja |  | Ydervægge | Ydervægge
Overfladebygningsdele | Udvendige vægge | Beklædninger, påmurede | Fx sokkelklinker | Ja |  | Ydervægge | Ydervægge
Overfladebygningsdele | Udvendige vægge | Beklædninger, monteret | Fx listebeklædning | Ja |  | Ydervægge | Ydervægge
Overfladebygningsdele | Indvendige vægge | Malerbehandlinger |  | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Overfladebygningsdele | Indvendige vægge | Beklædninger, påmurede | Fx vægfliser | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Overfladebygningsdele | Indvendige vægge | Beklædninger, monteret | Fx direkte listebeklædning | Ja |  | Indervægge | Indervægge
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Malerbehandlinger | Fx epoxy. Behandlinger påføres som egenskab til rum | Ja |  | Dæk | Gulv
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Malerbehandlinger | Fx epoxy. Behandlinger påføres som egenskab til rum | Ja |  | Terrændæk | Gulv
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Beklædninger, påmurede | Fx klinker | Ja |  | Dæk | Gulv
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Beklædninger, påmurede | Fx klinker | Ja |  | Terrændæk | Gulv
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Beklædninger, monteret | Fx linoleum, vinyl etc. | Ja |  | Dæk | Gulv
Overfladebygningsdele | Dæk og gulve | Beklædninger, monteret | Fx linoleum, vinyl etc. | Ja |  | Terrændæk | Gulv
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Malerbehandlinger | - | Ja |  | Trapper og ramper | Trapper
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Malerbehandlinger | - | Ja |  | Trapper og ramper | Ramper
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Beklædninger, påmurede | Fx fliser | Ja |  | Trapper og ramper | Trapper
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Beklædninger, påmurede | Fx fliser | Ja |  | Trapper og ramper | Ramper
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Beklædninger, monteret | Fx eftermonterede trinoverflader | Ja |  | Trapper og ramper | Trapper
Overfladebygningsdele | Trapper og ramper | Beklædninger, monteret | Fx eftermonterede trinoverflader | Ja |  | Trapper og ramper | Ramper
Overfladebygningsdele | Lofter | Malerbehandlinger | - | Ja |  | Dæk | Loft
Overfladebygningsdele | Lofter | Malerbehandlinger | - | Ja |  | Tage | Loft
Overfladebygningsdele | Lofter | Beklædninger, påmurede | Fx mosaikker på loft | Ja |  | Dæk | Loft
Overfladebygningsdele | Lofter | Beklædninger, påmurede | Fx mosaikker på loft | Ja |  | Tage | Loft
Overfladebygningsdele | Lofter | Beklædninger, monteret | Fx listebeklædning på loft | Ja |  | Dæk | Loft
Overfladebygningsdele | Lofter | Beklædninger, monteret | Fx listebeklædning på loft | Ja |  | Tage | Loft
Overfladebygningsdele | Altaner | Malerbehandlinger | - | Ja |  | Altaner og altangange | Altaner og altangange
Overfladebygningsdele | Altaner | Beklædninger, påmurede | Fx fliser | Ja |  | Altaner og altangange | Altaner og altangange
Overfladebygningsdele | Altaner | Beklædninger, monteret | Fx træbeklædning | Ja |  | Altaner og altangange | Altaner og altangange
Overfladebygningsdele | Tage | Malerbehandlinger | Fx tjæremaling. Behandlinger påføres som egenskab til rum | Ja |  | Tage | Tage
Overfladebygningsdele | Tage | Tagdækninger | Fx tagpap eller andre typer membraner | Ja |  | Tage | Tage
VVS-anlæg
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Metalrør i jord |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Fleksible plastrør i jord |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Hårde plastrør i jord |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Brønde |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Drænbrønde |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Nedløbsbrønde |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Pumpebrønde |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Spulebrønde |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Tørbrønde |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Sandfang |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Rendestensbrønde |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Linjedræn |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Punktriste |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Benzin- og olieudskillere |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Fedtudskillere |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Slamfang |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Gulvafløb |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Vaskerender |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Toiletter |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Vaske |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Udstyr |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Faskiner |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Højvandslukke |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Brandhaner |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Tanke |  | Nej
VVS-anlæg | VVS-anlæg, terræn | Bæringer |  | Nej
VVS-anlæg | Logistik | Affald |  | Nej
VVS-anlæg | Logistik | Logistik |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Ledninger |  | Ja |  | VVS og ventilation | Afløb
VVS-anlæg | Afløb | Gulvafløb |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Specialafløb |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Drypkopper |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Vakuumventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Tagbrønde |  | Nej
VVS-anlæg | Afløb | Faldstammeudluftninger |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Toiletter |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Bideter |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Urinaler |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Tørklosetter |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Håndvaske |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Køkkenvaske |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Rengøringsvaske |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Stålvaske |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Udslagsvaske |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Laboratorievaske |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Vaskeborde |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Vaskerender |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Kølediske |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Kondensafløb |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Drikkevandskølere |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Ismaskiner |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Kaffemaskiner |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Opvaskemaskiner |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Ovne |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Vaskemaskiner |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Bækkenskyllere |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Dekontaminatorer |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Aftrækskabe |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Stinkskabe |  | Nej
VVS-anlæg | Sanitet og andre komponenter | Badekar |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Målearrangementer |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Cirkulationspumper |  | Ja | Kun selve pumpen. | VVS og ventilation | Vand
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Rør til vand |  | Ja | Hovedledninger, distributionsledninger og fordelingsledninger, kun lige rørstrækninger. | VVS og ventilation | Vand
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Trykforøgeranlæg |  | Ja | Kun selve pumpen. | VVS og ventilation | Vand
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Spulehaner |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Gårdhaner |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Brandstigerør |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Nødbrusere |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Brusere |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Kipgryder |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Aftapningshaner |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Klordioxidanlæg |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Korrolyseanlæg |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Produktion BBK |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Produktions RO |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Parafinrensere |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Filtreringsanlæg |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Brandslangevindere |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Bæringer |  | Nej
VVS-anlæg | Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) | Isolering |  | Ja
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Overvågningsenheder |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Nødspærringsbokse |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Nødforsyningsenheder |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Gasregulatorer |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Målerarrangementer |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Trykluftskompressorer |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Vakuumanlæg |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Gasflasker |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Tanke |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | Flaskegas regulatorer |  | Nej
VVS-anlæg | Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) | NIST koblinger |  | Nej
VVS-anlæg | Køling | Målearrangementer |  | Nej
VVS-anlæg | Køling | Cirkulationspumper |  | Ja |  | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Rør til køling |  | Ja | Hovedledninger, distributionsledninger og fordelingsledninger, kun lige rørstrækninger. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Køleblandesløjfer |  | Ja | Kun lige rør og pumper. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Kølevekslere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale . | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Beholdere/Tanke |  | Ja |  | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Fordamperer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale . | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Køleflader |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale . | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Fancoils |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale . | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Kølebafler |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale . | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Chillere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale inkl. kølemiddel. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Frikølere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale inkl. kølemiddel. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Tørkølere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale inkl. kølemiddel. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Kølekompressorer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale inkl. kølemiddel. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Isolering |  | Ja | Længder svarende til rørlængder. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Køling | Bæringer |  | Nej
VVS-anlæg | Varme | Målearrangementer |  | Nej
VVS-anlæg | Varme | Pumper |  | Ja |  | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Rør til varme |  | Ja | Hovedledninger, distributionsledninger og fordelingsledninger, kun lige rørstrækninger. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Varmeblandesløjfer |  | Ja | Kun lige rør og pumper. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Varmevekslere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Ekspansionsbeholdere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Brugsvandvekslere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Varmtvandsbeholdere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Varmeflader |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Radiatorer |  | Ja |  | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Gulvvarme |  | Ja | Kun gulvvarmeslanger og varmefordelingsplade. Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Strålevarmepaneler |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Konvektore |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Varmluftstæpper |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Varme kalorieferer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Kedler, fyr og varmepumper |  | Ja |  | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Isolering |  | Ja | Længder svarende til rørlængder. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Varme | Bæringer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Kanaler |  | Ja | Kun lige ventilationskanaler. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Ventilationsaggregat |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. Inkl. varmegenvinding. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Varmeflader, el og vandbårne |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Køleflader |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Befugtere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Affugtere |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Lyddæmpere |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Flamme og røgspjæld |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Brand og røgspjæld |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Overtryksspjæld |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Røgspjæld |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Spjæld on/off |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Volumenstrømsregulatore |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Filtre |  | Ja |  | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Ventilatorer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. Uanset typen af ventilatoren | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Processudsugningsventilatorer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Dyser |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Fortrængningsarmaturer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Loftsarmaturer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Loftsarmaturer synlig montage |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Renrumsarmaturer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Riste/Vægarmarturer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Indblæsningsposer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Kontrolventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Overtryksventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Emhætter |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Punktsug |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Kemikalieskabe |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Stinkskabe |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Lafbænke |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Sluser |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Aftrækskasser |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Dekontaminatorer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Afkasthætter |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Indtagshætter |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Afkastsskorstene |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Indtagsskorstene |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Indtagsriste i vægge |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Taggennemføringer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Membrangennemføringer |  | Nej
VVS-anlæg | Ventilation | Isolering |  | Ja | Længder svarende til rørlængder. | VVS og ventilation | Varme, ventilation og køl
VVS-anlæg | Ventilation | Bæringer |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Rør |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Tryktanke |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Trykbeholderpumper |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Alarmventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Flowswitche |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Nedhængt sprinklerdyser |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Skjult, nedhængt sprinklerdyser |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Pendant sprinklerdyser |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Vægmonterert sprinklerdyser |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Rør til sprinkling |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Slangevindere |  | Nej
VVS-anlæg | Sprinkler og lignende | Bæringer |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Afspæringsventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Strengreguleringsventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Magnet ventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Sikkerhedsventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Udluftningsventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Aftapningsventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Kontraventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Zoneventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Cirkulationsventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Dynamisk strengreguleringsventiler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Trykdifferensregulator |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Motorventil |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Motordreven trykdifferensregulatorer |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Filter |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Flowmåler |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Energimålere |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Termometer |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Manometer |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Kompensator |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Renselemme |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Koblingsdåser |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Bæringer |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Konsoller |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Huller og hullukninger |  | Nej
VVS-anlæg | Tværgående komponenter, VVS | Stativer |  | Nej
El- og mekaniske anlæg
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Luftledninger for højspændingsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Ledninger i jord for højspændingsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Luftledninger for lavspændingsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Ledninger i jord for lavspændingsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Ledninger for elektronik- og svagstrømsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Gade- og vejbelysningsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Pladsbelysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Park- og havebelysningsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Specialbelysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Jordelektrodeanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Olieudskilleranlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Pumpeanlæg i brønde |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Registreringsanlæg for fedtudskiller |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Varmekabelanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Lækagedetekteringsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Frostdetekteringsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Anlæg for brugsgenstande |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Trafiksignalanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Faste skilte |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Dynamiske skilte |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Trafikdetektering |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Bomanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Terræn | Bæringer |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Kabelstiger |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Kabelbakker |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Gitterbakker |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Installationskanaler |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Flexrør |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Plastrør |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Stålrør |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Fiberrunner |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Brandtætninger |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Lydtætninger |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Huller |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Udsparinger |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Dåser |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Føringsveje | Indstøbninger |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Stikledninger |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Transformere |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Nød- og reserveforsyningsanlæg / UPS |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Ens- og vekselretteranlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Fasekompenseringsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Frekvensomformeranlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Hovedledninger |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | Koblingsudstyr |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | El til produktions- og arbejdsmaskiner |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | El til pumpeanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Højspænding | El til motorer |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Stikledninger / Kanalskinner |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Transformeranlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Stationstavler |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Nød- og reserveforsyningsanlæg/UPS |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Fasekompenseringsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Frekvensomformeranlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Hovedledninger / Kanalskinner |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Hovedtavler |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Fordelingstavler |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Undertavler |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Gruppetavler |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Øvrige tavler |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til kedelanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til køleanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til produktions- og arbejdsmaskiner |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til pumpeanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til storkøkkenmaskinanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til stor-/fælles vaskerianlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til ventilationsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til installationer for øvrige mekaniske anlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til håndtørrer, håndklædetørrer |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | El til ovnanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Anlæg for almen belysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Anlæg for lavvoltsbelysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Anlæg for sikkerhedsbelysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Anlæg for særbelysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Lysstyringsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Armatur – Almen belysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Armatur – Sikkerhedsbelysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Armatur – Special belysning |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Stikkontakter |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Arbejdsstationer/Gulvbokse |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Udtag |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Forsyning til brugsgenstande |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Sengestuepaneler |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Solcelleanlæg |  | Ja | Medtages såfremt det indgår i energirammen og / eller er en del af tagbelægningen. I tilfælde af bygningsintegrerede solceller kan de solceller, der indgår i energirammen medregnes, de øvrige m2 kan indtastes som et dækglas. Invertere og paneler skal indregnes | El og mekaniske anlæg | Energiproduktion
El- og mekaniske anlæg | Lavspænding | Stativ til solcelleanlæg |  | Ja |  | El og mekaniske anlæg | Energiproduktion
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Telefonanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Radioanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Dør- og porttelefoner |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Optagetanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Ringeanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Ur-anlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Højttaleranlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Mikrofonanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Teleslyngeanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Videoanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Antenneanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | AV-anlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Kabling-og X-felter |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | DAS – antenneanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Kommunikation og information | Positionerings system |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk indbrudsalarmanlæg (AIA-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk adgangsdørkontrolanlæg (ADK-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Internt TV-overvågningsanlæg (ITV-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk gasalarmsanlæg (AGA-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk vandslukningsanlæg (AVS-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Automatisk brandventilationsanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Varslingsanlæg (VAR-anlæg) |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Nødkaldeanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Alarmanlæg i køle- og fryserum |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Detektoranlæg for personsikring |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Overfaldsalarm |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Sikring | Patientkaldeanlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Bygningsautomation | BMS-anlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Bygningsautomation | CTS-anlæg |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Bygningsautomation | IBI-anlæg med central styring |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Beskyttelse | Lynbeskyttelser |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Beskyttelse | Hovedudligningsforbindelser |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Beskyttelse | Lokal udligningsforbindelse uden jordforbindelser |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Beskyttelse | Supplerende udligningsforbindelser |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Elevatorer |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | El og mekaniske anlæg | Transportanlæg
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Lifte |  | Ja | Kun lifte hvor der indgår persontransport, dog ikke trappelifte. Evt. som mængde råmateriale. | El og mekaniske anlæg | Transportanlæg
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Rullende trapper |  | Ja | Evt. som mængde råmateriale. | El og mekaniske anlæg | Transportanlæg
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Rullende fortove |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Sakseborde og lignende |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Transportbånd |  | Nej
El- og mekaniske anlæg | Person- og materialetransport | Kraner og taljer |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Tekniske inventarenheder | Fx mekaniske pullerter | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Tavler, skilte og skærme | Fx way-finding | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Opbevaring |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Bordmøbler |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Siddemøbler |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Afskærmninger | Fx busskur, læskærm, cykelafskærmning | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Aktivites- og legeudstyr | Fx legepladsudstyr, fitnessudstyr | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, terræn | Øvrigt inventar i terræn |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Skabe | Køkkenskabe og korpus | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Reoler | Reoler | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Siddemøbler, liggemøbler |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Gardiner, persienner, skærmvægge, forhæng | Fx spanske vægge. Skærmvægge: IfcSystemFurnitureElement.PANEL | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Borde, bordplader | Eksempelvis køkkenbordplader | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Skilte, tavler |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Garniture | Fx spejle, knager, dispensere | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, fastmonteret | Øvrigt fast monteret inventar | F.eks. Sokler og tilsætninger | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Skabe, skuffer |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Reoler |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Siddemøbler, liggemøbler |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Skærmvægge, forhæng |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Borde |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Stativer, hylder |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Måtter, tæpper, løbere |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, løst | Øvrigt løst inventar |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | AV-udstyr |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | IT-udstyr |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | Belysning |  | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | Automater | Fx mad, drikke | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | Brandslukningsudstyr | Fx brandtæppe, pulverslukker | Nej
Inventar og teknisk udstyr | Inventar, tekniske-, IT- og av-inventarenheder | Hårde hvidevarer |  | Nej
Beplantning og belægning
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Asfalt belægninger | Fx asfalt, veje | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen. | Udendørs areal | Belægninger
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Betonstøbte belægninger | Fx glittet beton | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen. | Udendørs areal | Belægninger
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Gummibelægninger | Fx helstøbt gummiundelag, sportsbelægning | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen. | Udendørs areal | Belægninger
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Flise -og stenbelægninger | Fx betonfliser, naturstensfliser, teglklinker, brosten, græsarmering | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen. | Udendørs areal | Belægninger
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Skærver og grus | Fx skærver, stigrus, perlesten | Ja | Kun hvis det indgår i arealdefinitionen. | Udendørs areal | Belægninger
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Kantbegrænsninger | Fx kantsten, stålkant | Nej
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Afstribninger og markeringer | Fx termoplast, markeringssøm | Nej
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Konstruerede elementer | Fx terrasser, plantekummer | Nej
Beplantning og belægning | Belægninger og befæstelser | Øvrige belægninger og befæstelser | Fx skærver, stigrus, flisebelægning, skærver makadam | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Træer | Fx forstplantning og solitærtræer | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Buske og hække | Fx bøg, avnbøg, lind, eg, liguster, taks, buksbum, rhondondendron | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Muldlag | Fx muld i terræn, plantebede | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Bunddække og stauder | Fx vedbend, vinca, vinterglans, kranstop, prydgræs, geranium, hosta | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Græsarealer | Fx sået græs, rullegræs | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Ekstensive beplantningssystemer | Fx sedummåtter- og bakker, vægbeplantningssystemer | Ja | Selve beplantningen medtages ikke | Tage | Tage
Beplantning og belægning | Beplantning | Ekstensive beplantningssystemer | Fx sedummåtter- og bakker, vægbeplantningssystemer | Ja | Selve beplantningen medtages ikke | Indervægge | Indervægge
Beplantning og belægning | Beplantning | Ekstensive beplantningssystemer | Fx sedummåtter- og bakker, vægbeplantningssystemer | Ja | Selve beplantningen medtages ikke | Ydervægge | Ydervægge
Beplantning og belægning | Beplantning | Intensive opbygninger på tage |  | Nej
Beplantning og belægning | Beplantning | Øvrig beplantning |  | Nej